## Forjados Unidireccionales
[8 empty] | leyenda: | meter dato | dato resultado
ACERO vigas | [9 empty] | dato intermedio
| E= | 2.25 | KN/mm2 |  |  | E= | 2.25 | KN/mm2
Tension acero | E= | 2250000 | KN/m2 |  |  | E= | 2250000 | KN/m2
Viga Apoyada-Apoyada |  | Vigueta 9,6m |  |  |  |  | Vigueta 18m
| Momento máximo= q·L2 / 8 | 230.4 | KN·m |  |  |  | 3888 | KN·m
| L | 9.6 | m |  |  |  | 18 | m
| q (lineal) | 20 | KN/m |  |  |  | 96 | KN/m
| q superficie | 10 | KN/m2 |  |  |  | 10 | KN/m2
| area | 19.2 | m2 |  |  |  | 172.8 | m2
| distancia entre vigas | 2 | m2 |  |  |  | 9.6 | m2
| w= M/T | 102.4 | cm3 |  |  |  | 1728 | cm3
Donde M: momento max, T tensión acero
Area=Nmax * w / fs
Flecha
| Flecha= 5 q L4/ 384 E I | 4.2501 | mm |  |  |  | 31.6681 | mm
| Flecha máxima admitida 1/500 | 19.2 | mm |  |  |  | 36 | mm
Inercia del perfil | I sub y del perfil elegido | 23130 | cm4= | 0.0002313 | m4 |  | 184160 | cm4= | 0.0018416 | m4
| Meter el dato de Wz en la tabla y coger la viga | IPE 400 |  |  |  |  | 2 de IPE 600
Datos PFC | [6 empty] | I
| Largo módulo | 18 | m |  |  |  |  | IPE 600 | 92080 | cm4
| Ancho módulo | 9.6 | m |  |  |  |  | = | 0.0009208 | m4
| Área módulo | 172.8 | m2
| Área planta P+2 | 1555.2 | m2 | [5 empty] | 184160
| Área planta intermedia P+3 | 1555.2 | m2
| Área planta P+4 | 1555.2 | m2
| Área total | 4665.6 | m2
| Coeficiente mayoración | 1.2
| Carga mayorada | 10.2
| Cargas sumadas | 8.5 | KN/m2
| Peso propio | 3.5 | KN/m2 |  |  | cargas por montante | 2643.84 | KN
| Tabiques | 1 | KN/m2
| Forjado chapa colaborante | 2 | KN/m2
| Linoleo o plots?¿ | 0.5 | KN/m2
| Uso | 5 | KN/m2
| Carga total Viga | 47589.12 | KN
| Carga por pilar (4) | 11897.28 | KN